PSI Ausschreibungstext

Compakt Blind Ringraumdichtungen

Compakt Blind als Blindverschluss von Mauerdurchführungen oder Rohren, gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser. Die Dichtung besteht aus zwei Druckplatten, welche ein mind. 40 mm breites EPDM-Gummielement Shore 43° ± 5 oder  
NBR-Gummielement Shore 40° ± 5 im Ringraum verpressen.

Ausführung nach FHRK – Prüfgrundlagen GE 101 Ringraumdichtungen mit FHRK – Qualitätssiegel.

Fabrikat: PSI Products GmbH oder gleichwertig

Werkstoff der Druckplatten:   o  Edelstahl V2A     o  Edelstahl V4A

Innendurchmesser Mauerhülse, Kernbohrung oder Schutzrohr: __________ mm

Werkstoff Gummi:   o  EPDM     o  NBR

Art.-Nr.: ____________________________

Menge: __________ Stück

Einzelpreis: __________ €

Gesamtpreis: __________ €