PSI Ausschreibungstext

Compakt Temp Ringraumdichtungen

Compakt Temp zur Abdichtung der Mauerdurchführung von Gas-, Wasser-, Fernwärme- und Abwasserrohre sowie Kabel, gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser. Die Dichtung besteht aus zwei Druckplatten, welche zwei EPDM-Gummielemente (Gummibreite jeweils 40mm) Shore 43° ± 5 mit einer Kautschuktrennlage (rot) im Ringraum verpressen.

Ausführung nach FHRK – Prüfgrundlagen GE 101 Ringraumdichtungen mit FHRK – Qualitätssiegel.

Fabrikat: PSI Products GmbH oder gleichwertig

Werkstoff der Druckplatten:   o  Edelstahl V2A     o  Edelstahl V4A

Außendurchmesser Mediumrohr inkl. evtl. Werksumhüllung: DN __________ AD __________ mm

Innendurchmesser Mauerhülse, Kernbohrung oder Schutzrohr: __________ mm

Ausführung:   o  geschlossen     o  geteilt

Werkstoff Gummi: EPDM

Art.-Nr.: ____________________________

Menge: __________ Stück

Einzelpreis: __________ €

Gesamtpreis: __________ €