PSI Ausschreibungstext

PlugiT Dichtstopfen

PlugiT Dichtstopfen für die einfache und schnelle Abdichtung von Rohr- und Kabeldurchführungen, druckdicht bis 3,0 bar.

Fabrikat: PSI Products GmbH oder gleichwertig

Werkstoff:

o  EPDM (Standardgummi für gas- und wasserdichte Abdichtung)

o  NBR (Gut gegen Öle und Fette beständig)

o  FS (Stark brandverzögernder Gummi)

o  Silikon (Bei hohen Temperaturunterschieden)

o  Viton (gute Beständigkeit gegen Chemikalien)

Außendurchmesser Mediumrohr inkl. evtl. Werksumhüllung: DN __________ AD __________ mm

Innendurchmesser Mauerhülse, Kernbohrung oder Schutzrohr: __________ mm

Art.-Nr.: ____________________________

Menge: __________ Stück

Einzelpreis: __________ €

Gesamtpreis: __________ €