PSI Ausschreibungstext

Compakt Varia Multi Ringraumdichtungen

Compakt Varia Multi zur flexiblen Abdichtung der Mauerdurchführung von mehreren Gas-, Wasser-, und Abwasserrohren sowie Kabel, gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser oder als vorübergehender Blindverschluss dicht gegen nicht drückendes Wasser. Die Dichtung besteht aus zwei Druckplatten, welche ein mind. 40 mm breites EPDM-Gummielement Shore 43° ± 5.

Einsatz für Kernbohrungen Innendurchmesser 100mm, 125mm, 150mm & 200mm.

Fabrikat: PSI Products GmbH oder gleichwertig

Werkstoff der Druckplatten:  Edelstahl V2A

Anzahl Medienrohre/Kabel: __________ Stück

Außendurchmesser Mediumrohr/Kabel: Da __________ mm

Innendurchmesser Mauerhülse, Kernbohrung oder Schutzrohr: __________ mm

Werkstoff Gummi: EPDM

Art.-Nr.: ____________________________

Menge: __________ Stück

Einzelpreis: __________ €

Gesamtpreis: __________ €