PSI Ausschreibungstext

WalloX Temp Mauerdichtring

WalloX Temp Mauerdichtring aus hochwertigem Kautschuk zum hydrostatischen Abdichten von gedämmten Rohrleitungen, insbesondere KMR- und flexible Fernwärmeleitungen in Betonwänden, -decken und Schächten.

Der Hersteller weist die Druckdichtigkeit durch ein externes Prüflabor (MFPA) nach.

Gegen nicht drückendes Wasser bis zu 0,5 bar Wasserdruck

Fabrikat: PSI Products GmbH oder gleichwertig

Außendurchmesser Mediumrohr inkl. evtl. Werksumhüllung: DN ________ AD ________ mm

Art.-Nr.: ____________________________

Menge: __________ Stück

Einzelpreis: __________ €

Gesamtpreis: __________ €