PSI Ausschreibungstext

GaskiT WD Keilringdichtung

GaskiT WD Keilringdichtung mit einvulkanisiertem Stahlring für mehr Formstabilität, winkelverstellbar bis 8° Grad für den Einsatz bei Flanschverbindungen nach DIN EN 1092 für Vorschweißflansche, Glattflansche, glatte Bunde, Vorschweißbunde und Blindflansche bei Flansch Schiefstellung Dichtungsabmessungen nach DIN EN 1514-1 / DIN 2690, für Druckstufen von PN 10 bis PN 40.

Elastomer-Werkstoffe aus EPDM, für Trinkwasser zugelassen, für Betriebstemperaturen von -25°C bis zu 120°C

Fabrikat: PSI Products GmbH oder gleichwertig

Flanschnenngröße: DN ________

Druckstufe: PN ________

Betriebstemperatur: von ________ bis zu ________ °C

Rohrleitungsmedium: ________

Menge: ________ Stück

Art.-Nr.: ____________________________

Menge: __________ Stück

Einzelpreis: __________ €

Gesamtpreis: __________ €