PSI Ausschreibungstext

RottoX Temp Abdichtmanschette

RottoX Temp Abdichtmanschette aus nahtlos geformten Rottolin zum druckdichten Verschluss des Ringraumes bis zu 70mm zwischen Schutzrohr und Mediumrohr(en) inklusive doppelten Spannbändern und Dichtmasse.

Materialstärke 9-11mm, druckdicht bis max. 1,0 bar MFPA geprüft.

Als System mit Spezial-Dichtungskleber zu verwenden.

Fabrikat: PSI Products GmbH oder gleichwertig

Dehnpolster sind bauseits vor die Manschette zu setzen und der Zwischenraum mit Laminat abzudecken.

Außendurchmesser Mediumrohr inkl. evtl. Werksumhüllung: DN __________ AD __________ mm

Außendurchmesser Schutzrohr inkl. evtl. Werksumhüllung: __________ mm

Lage Mediumrohr im Schutzrohr: __________ mm   lt. Skizze __________ mm

Werkstoff Gummi: Hochwertiges Rottolin

Werkstoff der Spannbänder: Edelstahl

Art.-Nr.: ____________________________

Menge: __________ Stück

Einzelpreis: __________ €

Gesamtpreis: __________ €