PSI Ausschreibungstext

CaseX Ranger II® Kunststoffgleitkufen

CaseX Ranger II®, bestehend aus Einzelsegmenten, metallfrei zusammensetzbar für den erforderlichen Durchmesser des Rohrs oder der Rohrbündelung, zur Führung der Medienrohre im Mantelrohr, sowie ausreichender Menge Schubsicherungsband zur Lagesicherung der Gleitkufenringe während des Einzuges, liefern und gemäß Einbauvorschriften des Herstellers montieren.

Fabrikat: PSI Products GmbH oder gleichwertig

Außendurchmesser Medienrohre inkl. evtl. Werksumhüllung:

Rohr 1: AD _______ mm

Anzahl: _____ Stück

Rohr 2: AD _______ mm

Anzahl: _____ Stück

Rohr 3: AD _______ mm

Anzahl: _____ Stück

Rohr 4: AD _______ mm

Anzahl: _____ Stück

Innendurchmesser Mauerhülse, Kernbohrung oder Schutzrohr: _________ mm

Länge der Mantelrohrstrecke: _________ m

Steghöhe: _________ mm

Abstand (Stützweite) der montierten Gleitkufenringe: _________ m

Anzahl der Gleitkufenringe: _________ Stück

Art.-Nr.: _____________________

Anzahl der Segmente pro Gleitkufenring: ________ Stück

Einzelpreis: _________ €

Gesamtpreis: _________ €