PSI Ausschreibungstext

Compakt Super Soft Ringraumdichtungen

Compakt Super Soft zur Abdichtung der Mauerdurchführung von Gas-, Wasser-, Fernwärme-, Abwasser- und gewellte Kabelschutzrohre sowie Kabel, gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser. Die Dichtung besteht aus zwei Druckplatten, welche zwei EPDM-Gummielemente (Gummibreite jeweils 40mm) Shore 35° ± 5 mit einer Kautschuktrennlage (blau) im Ringraum verpressen.

Ausführung nach FHRK – Prüfgrundlagen GE 101 Ringraumdichtungen mit FHRK – Qualitätssiegel.

Fabrikat: PSI Products GmbH oder gleichwertig

Werkstoff der Druckplatten:   o  Edelstahl V2A     o  Edelstahl V4A

Außendurchmesser Mediumrohr inkl. evtl. Werksumhüllung (AD 36-65 [KB 100]; AD 69-110 [KB 150]; AD 108-160 [KB 200]; AD 156-165 [KB 250]): DN __________ AD __________ mm

Innendurchmesser Mauerhülse, Kernbohrung oder Schutzrohr (ID 100; 150; 200; 250): __________ mm

Ausführung:   o  geschlossen     o  geteilt

Werkstoff Gummi: EPDM

Art.-Nr.: ____________________________

Menge: __________ Stück

Einzelpreis: __________ €

Gesamtpreis: __________ €