PSI Ausschreibungstext

LINK-SEAL® W Ringraumdichtung (in Gliederbauweise)

LINK-SEAL® W zur Abdichtung einzelner, durch Bauwerkswände und Bauwerksdecken geführter Rohrleitungen, mittels einer Gliederkettendichtung aus Elastomeren Dichtelementen, geeignet für die Anwendung im Trinkwasserbereich, System Original LINK-SEAL® oder gleichwertig, liefern und gemäß Einbauvorschriften des Herstellers druckdicht montieren.

Druckplatten: Werkstoffprüfung DVGW W270; KTW

Dichtungselemente: Werkstoffprüfung DVGW W270; UBA ELL

Radondichter LINK-SEAL® W Werkstoff

Fabrikat: PSI Products GmbH oder gleichwertig

Außendurchmesser Mediumrohr inkl. evtl. Werksumhüllung: DN __________ AD __________ mm

Innendurchmesser Mauerhülse, Kernbohrung oder Schutzrohr: __________ mm

Werkstoff der Elastomeren Dichtelemente: EPDM

Ausführung der Schrauben: Edelstahl A4

Modell/Typ/Bezeichnung: ____________________________

Art.-Nr.: ____________________________

Anzahl der Dichtglieder: ____________ Stück

Einzelpreis: ____________ €

Gesamtpreis: ____________ €