PSI Ausschreibungstext

PipeX FZH Mauerhülse

PipeX FZH Mauerhülse aus Faserzement (entsprechend Baustoffklasse A1 nach DIN EN13501-1) zum Einbetonieren oder Einmauern in einem Mauerdurchbruch.

Druckdicht bis max. 5,0 bar MFPA geprüft.

Fabrikat: PSI Products GmbH oder gleichwertig

ID Mauerhülse:  __________mm

Länge der Mauerhülse: __________mm

Ausführung:   o  geschlossen     o  geteilt

Außendurchmesser Schutzrohr inkl. evtl. Werksumhüllung: __________ mm

Art.-Nr.: ____________________________

Menge: __________ Stück

Einzelpreis: __________ €

Gesamtpreis: __________ €