PSI Ausschreibungstext

RottoX VDW ® Abdichtmanschette

RottoX VDW ® Abdichtmanschette aus nahtlos geformten Rottolin zur druckdichten Abdichtung von Wanddurchführungen bei Rohren mit axialer und radialer Bewegung. Besonders gut geeignet zur Wand- oder Deckendurchführung von Kunststoffmantelrohren auf Bauten ohne Dichtungsbahn.

Materialstärke 6-8 mm, druckdicht bis max. 1,0 bar MFPA geprüft.

Als System mit Spezial-Dichtungskleber zu verwenden.

Fabrikat: PSI Products GmbH oder gleichwertig

Dehnpolster sind bauseits vor die Manschette zu setzen und der Zwischenraum mit Laminat abzudecken.

Werkstoff der Druckplatten:   Edelstahl V2A

Außendurchmesser Mediumrohr inkl. evtl. Werksumhüllung: DN __________ AD __________ mm

Innendurchmesser Mauerhülse, Kernbohrung oder Schutzrohr: __________ mm

Werkstoff Gummi: Hochwertiges Rottolin

Werkstoff der Druckplatten:   Edelstahl V2A

Art.-Nr.: ____________________________

Menge: __________ Stück

Einzelpreis: __________ €

Gesamtpreis: __________ €