PSI Ausschreibungstext

GLV UniSeal GGR® Lite Flanschisolierung/-dichtung

GLV UniSeal GGR® Lite Flanschisolierung, isolierende Dichtung oder Dichtungsset für metallische Flanschverbindungen als elektrische bzw. galvanische Trennstelle liefern und gemäß Einbauvorschriften des Herstellers montieren.

Dichtungsträger aus epoxidharzgebundenem Glasfilamentgewebe (G10) mit sehr geringer Wasseraufnahme. Dichtungselement aus hochtemperaturbeständigem Graphit.

Flanschisolierdichtung zur Montage zwischen zwei Flansche im Kraft-Nebenschluss-Prinzip.

Dichtung geeignet für den Einsatz bei Rohrleitungsmedien wie z.B. Gase, Olefine, organische Lösungsmittel, Glykole, Treibstoffe, nicht konzentrierte Säuren und Laugen und wässrige Lösungen, Heißwasser.

Ausführung der Dichtung als Typ F (IBC Inner Bolt Circle – ohne Bohrungen für Schraubenlöcher) für Flansche nach EN 1092-1, für Nennweiten DN 25 bis DN 300.

Fabrikat: PSI Products GmbH oder gleichwertig

Flansch-Norm: EN 1092-1

Flansch-Nennweite: DN ________

Druckstufe: PN ________

Dichtungstyp: Typ F (IBC)

Medium in der Rohrleitung: ________

Max. Betriebsdruck: ________ bar

Max. Dauerbetriebstemperatur: ________ °C

Isolierzubehör:   o  Standard-Zubehör     o  Sonderzubehör

Fabrikat: PSI Products GmbH oder gleichwertig

Art.-Nr.: ____________________________

Menge: __________ Stück

Einzelpreis: __________ €

Gesamtpreis: __________ €