PSI Ausschreibungstext

EndiT  Abschlussmanschette

EndiT Abschlussmanschette zum schmutz- und feuchtigkeitsdichten Abschluss zwischen Mantelrohr und Mediumrohr, komplett mit Spannbändern und Spannschlössern aus rostfreiem Stahl.

Fabrikat: PSI Products GmbH oder gleichwertig

Außendurchmesser der Mediumrohre inkl. evtl. Werksumhüllung: DN __________ AD __________ mm

Außendurchmesser Schutzrohr inkl. evtl. Werksumhüllung: __________ mm

Lage des / der Mediumrohre im Schutzrohr: __________ mm   lt. Skizze __________ mm

Modell/Typ: o  KT     o  DU   o  KG/KO     o  HA

Werkstoff Gummi: o  EPDM     o  NBR   o  Neopren     o  Silikon

Werkstoff der Spannbänder: Edelstahl

Art.-Nr.: ____________________________

Menge: __________ Stück

Einzelpreis: __________ €

Gesamtpreis: __________ €