PSI Ausschreibungstext

WalloX Mauerkragen

WalloX Mauerkragen aus hochwertigem Kautschuk zum hydrostatischen Abdichten von Rohrdurchführungen in Betonwänden, -decken und Schächten. Mauerkragen bis Mediumrohr DA 315 mit einem Steg, ab Mediumrohr DA 355 mit zwei Stegen.

Der Hersteller weist die Druckdichtigkeit durch ein externes Prüflabor (MFPA) nach.

Mauerkragen bis einschließlich 315 mm dicht bis 5,0 bar und ab einschließlich 355 mm dicht bis 4,0 bar.

Fabrikat: PSI Products GmbH oder gleichwertig

Werkstoff der Spannbänder: Edelstahl

Außendurchmesser Mediumrohr inkl. evtl. Werksumhüllung: DN ________ AD ________ mm

Art.-Nr.: ____________________________

Menge: __________ Stück

Einzelpreis: __________ €

Gesamtpreis: __________ €